Рубрика «Вопросы-ответы»

Какие работы выполняются по текущему ремонту жилья и его содержанию за счет платы  квартиросъемщиков?

- К работам по текущему ремонту жилья относятся: работы по ремонту и

восстановлению разрушенных участков тротуаров, ограждений,  оборудования  спортивных и хозяйственных площадок, площадок для контейнеров-мусоросборников, работы по ремонту и окраске фасадов зданий, восстановлению или замене отдельных частей центрального  отопления. Также сюда относится ремонт и покраска подъездов, восстановление или замена отдельных частей лестниц, крылец. Замена и восстановление элементов внутренней системы водопровода, канализации и горячего водоснабжения и др.

- К работам по содержанию жилья относятся:  уборка и очистка придомовой территории, озеленение и уход за зелеными насаждениями, мытье окон, полов, лестничных маршей, стен на лестничных клетках, протирка электролампочек  и смена перегоревших электролампочек в подъездах, удаление с крыш снега и наледи, регулировка и наладка систем центрального отопления и вентиляции, промывка и опрессовка системы центрального  отопления, ремонт и укрепление входных дверей, замена разбитых стекол и неисправных выключателей, а также устранение незначительных  неисправностей в системах водопровода, канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения и др. работы.

Каким нормативным документом  регламентировано то что, не производится уборка лестничных клеток в одно и  двухэтажных жилых домах?

-  уборка лестничных клеток в одно и двухэтажных домах  не предусмотрена по нормам времени и нормам обслуживания работ по санитарному содержанию домовладений, утвержденным Приказом Госстроя России от 09.12.1999 г., № 139.

Какова методика снижения платы населению  при нарушении сроков и качества предоставляемых коммунальных услуг?

- действующие условия и размеры снижения платы населением при нарушении сроков предоставляемых коммунальных услуг, утверждены постановлением Главы администрации г. Шумерля от  24 .12.1999 г. №   47/693

УСЛОВИЯ И РАЗМЕРЫ

снижения платы населению при нарушении сроков и качества

предоставляемых коммунальных услуг

| №№ пп | Вид и показатели качества услуг | Вид снижения качества | Допустимая продолжительность отключения за расчетный период | Условия снижения оплаты услуг за превышение допустимой продолжительности отключения | Единица расчета | Размер снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года согласно договору | Перерывы в водоснабжении | По графику ремонта, согласованному с УЖКХ Служба «Единого Заказчика» | За каждые сутки превышения допустимого суммарного перерыва в расчетный период | с 1-го человека | Плата не производится за время (суммарное количество часов) недопоставления услуг |
| 1.2. | Состав и свойства воды в соответствии с установленными органами Госсанэпиднадзора нормативами | Несоответствие состава воды установленно-му нормативу | Не допускается | За несоответствие любого из показателей нормативов качества воды | -«- | 70% установленного тарифа |
| 2. | Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года согласно договору | Перерывы в газоснабжении | По графику ремонта, согласованному с УЖКХ Служба «Единого Заказчика» | За каждые сутки превышения допустимого перерыва в расчетный период | -«- | Плата не производится за время (суммарное количество часов) недопоставления услуг |
| 3. | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Бесперебойное горячее водоснабжение в течение установленного договором времени | Перерывы в горячем водоснабжении | По графику ремонта, согласованному с УЖКХ Служба «Единого Заказчика» | За каждые сутки превышения допустимого суммарного перерыва за расчетный период | -«- | Плата не производится за время (суммарное количество часов) недопоставления услуг |
| 3.2. | Обеспечение нормативной температуры горячей воды в точке разбора +55*С | Фактическая температура горячей воды не соответствует нормативу | Не более 2-х часов в сутки | За каждые 5*С снижение температуры от нормативной, умноженное на число суток сверх допустимой продолжительности | -«- | 3% установленного тарифа за время (суммарное количество часов) недопоставления услуг |
| 3.3. | Состав и свойства горячей воды в соответствии с установленными органами Госсанэпиднадзора нормативами | Несоответствие состава воды установленным нормативам | Не допускается | За несоответствие любого из показателей нормативов качества воды | -«- | 70% установленного тарифа |
| 4. | Отопление |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Бесперебойное теплоснабжение в течение всего отопительного сезона | Перерывы в теплоснабжении | Не допускаются | За каждые сутки превышения допустимого суммарного перерыва в расчетный период | с 1 кв.м общей площади | Плата не производится за время (суммарное количество часов) недопоставления услуг |
| 4.2. | Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях (при условии выполнения жильцами мероприятий по утеплению дверных и оконных заполнений) +20*С (в угловых комнатах +22*С) | Фактическая температура в помещениях ниже нормативной | 8 часов | За каждый градус снижения температуры от нормативной, умноженной на число суток сверх установленного суммарного перерыва за расчетный период | -«- | 3% установленного тарифа за время (суммарное количество часов) недопоставления услуг |
| 5. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года в соответствии с действующими стандартами согласно договору | Перерывы в электроснабжении | По графику ремонта, согласованному с УЖКХ Служба «Единого Заказчика» | За каждые сутки превышения допустимого суммарного перерыва за расчетный период | По приборам учета | Плата не производится за время (суммарное количество часов) недопоставления услуг |
| 6. | Уборка придомовой территории |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение очистки территории согласно правилам и санитарным нормам очистки и договору | Несвоевремен-ная уборка территории | По графику, согласованному с УЖКХ Служба «Единого Заказчика» | Плата за содержание жилья и техническое обслуживание снижается за весь период нарушения графика | С 1 кв.м общей площади | 0,5 тарифа, установленного на содержание жилья за время недопоставления услуг |
| 7. | Вывоз бытовых отходов |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение вывоза мусора по утвержденному графику | Несвоевремен-ный вывоз мусора | По графику, согласованному с УЖКХ Служба «Единого Заказчика» | Плата за вывоз мусора снижается за весь период нарушения графика | С 1-го человека | Плата не производится за время (суммарное количество часов) недопоставления услуг |

На основании чего  изменились, социальные нормы площади жилья?

- Социальная норма площади жилья установлены на 2006 г. в размере 18 м2 на одного человека, в соответствие  с Постановлением Кабинета министров Чувашской Республики от 27.10.2005 г. № 262 «О республиканских Стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».

На сколько же  возросла оплата  жилья и коммунальных услуг?

| Уровень платежей граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за пользование жилищно-коммунальными услугами в 2006 году по г.Шумерля(с учетом НДС 18%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды услуг | Тариф за единицу услуг в руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полная стоимость услуг |  | Рост |  | Тариф для населения |  | Рост | Тариф на 1 кв.м. общей площади в руб. |  | Рост |  |
|  | 2005 год | 2006 год | в % |  | 2005 год | 2006 год | в % | 2005 год | 2006 год | в % |  |
| 1.Содержания жилья в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 5,54 | 7,08 | 127,8 |  |
| Найм жилья | 0,21 | 0,21 | 100 |  | 0,21 | 0,21 | 100 | 0,21 | 0,21 | 100 |  |
| содержание и ремонт мест общего пользования, кв.м. | 4,66 | 5,49 | 117,8 |  | 4,21 | 5,49 | 130,4 | 4,21 | 5,49 | 130,4 |  |
| ремонт(текущий) жилья | 0,8 | 0,84 | 105,0 |  | 0,7 | 0,84 | 120,0 | 0,7 | 0,84 | 120,0 |  |
| сбор, вывоз, утилизация тбо, куб.м. | 45,63 | 58,06 | 127,2 |  | 45,63 | 58,06 | 127,2 | 0,42 | 0,54 | 128,6 |  |
| 2.Коммунальные услуги, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 17,86 | 22,02 | 123,3 |  |
| электроэнергия кВт/ч | 0,96 | 1,1 | 114,6 |  | 0,96 | 1,1 | 114,6 | 2,66 | 3,05 | 114,7 |  |
| отопление, Гкал | 531,76 | 569,98 | 107,2 |  | 478,58 | 569,98 | 119,1 | 7,66 | 9,12 | 119,1 |  |
| горячая вода, Гкал куб.м. | 531,76 | 569,98 | 107,2 |  | 478,58 | 569,98 | 119,1 | 3,16 | 3,76 | 119,0 |  |
| водоснабжение куб.м. | 7,08 | 7,7 | 108,8 |  | 5,66 | 7,7 | 136,0 | 1,92 | 2,61 | 135,9 |  |
| водоотведение, куб.м. | 6,96 | 7,59 | 109,1 |  | 5,02 | 7,59 | 151,2 | 1,7 | 2,57 | 151,2 |  |
| газ. куб.м. | 1,13 | 1,35 | 119,5 |  | 1,35 | 0,76 | 56,3 | 0,76 | 0,91 | 119,5 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 23,4 | 29,1 | 124,4 |  |
| ИТОГО без найма |  |  |  |  |  |  |  | 23,19 | 28,89 |  |  |

* тариф на тепловую энергию рассчитан исходя из равномерного начисления за отопление в течении календарного года.

МУП «Служба Единого Заказчика города Шумерля»